## Feuil2
INFORMATIONS DE SECURITE ET RAPPELS DE LOTS
ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE 2023 - 2024 - 2025
Mise à jour : | 2025-09-23
ANNEE | DMDIV/DM | Informations de sécurité | Date de publication sur le site de l'ANSM / Produit concerné
2025 | DMDIV | RAPPEL DE PRODUIT | PUBLIÉ LE 23/09/2025 Anatomie et cytologie pathologiques – Réactif Confirm anti-Er (Sp1) Primary Antibody – Roche Diagnostics Rappel n° R2525380 destiné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale
2024 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 05/02/2025 - Biochimie – Réactif Iron 2 – Roche DiagnosticsInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale
2024 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 03/01/2025 Hémostase – Réactif CoaguChek PT
2024 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 02/12/2024 Anatomie pathologique – Réactif UltraView Universal DAB Detection Kit – Ventana Medical Systems
2024 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 25/10/2024Biochimie – Réactif HCYS – Roche Diagnostics
2024 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 24/10/2024 Réactif Cobas Influenza A/B & RSV UC
2024 | DMDIV | RAPPEL DE PRODUIT | PUBLIE LE 18/07/2024 Réactif Ventana anti-CD10 (SP67) Rabbit Monoclonal Primary - Ventana Medical Systems
2024 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 05/07/2024 Réactif Cobas EGFR Mutation Test v2
2024 | DMDIV | RAPPEL DE PRODUIT | PUBLIÉ LE 05/03/2024 Réactif GM Eplex BCID – Fungal
2024 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 26/02/2024 Réactifs Elecsys Troponin T hs, Elecsys Troponin T hs Stat
2023 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 10/01/2024 Réactifs Cobas Influenza A/B & RSV UC & Cobas Sars-CoV-2 & Influenza A/B Test – Roche Diagnostics
2023 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 10/11/2023Réactif Cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test
2023 | DMDIV | RAPPEL DE PRODUIT | PUBLIÉ LE 26/07/2023 Réactif Ventana anti-ALK - Roche Diagnostics
2023 | DMDIV | RAPPEL DE PRODUIT | PUBLIÉ LE 26/06/2023 Réactif Kit ultraView Universal Alkaline Phosphatase Red Detection - Ventana Medical Systems
2023 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 11/05/2023 Automates Benchmarck Ultra, Discovery Ultra - Ventana Medical Systems
2023 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 09/05/2023 Hémostase - Réactifs APTT Lupus Cobas t, APTT Screen Cobas t & APTT Cobas T - Roche Diagnostics
2023 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 29/03/2023 Automates Cobas 8000 modular analyzer & Cobas e801 module – Hitachi High Technologies Corporation
2023 | DMDIV | INFORMATION AUX UTILISATEURS | PUBLIÉ LE 24/01/2023 Réactifs Elecsys Troponin T hs, Elecsys Troponin T hs STAT – Roche